SoK116------06 | Solar | Inbetriebnahme 2006 | >100 KW, Fassadenbonus |  | 53.74 | 0
SoK117------06 | Solar | Inbetriebnahme 2006 | Freifläche |  | 40.6 | 0
SoK111------07 | Solar | Inbetriebnahme 2007 | 0-30 KW |  | 49.21 | 1813.8053
SoK112------07 | Solar | Inbetriebnahme 2007 | 30-100 KW |  | 46.82 | 444.4749
SoK113------07 | Solar | Inbetriebnahme 2007 | >100 KW |  | 46.3 | 0
SoK114------07 | Solar | Inbetriebnahme 2007 | 0-30 KW, Fassadenbonus |  | 54.21 | 0
SoK115------07 | Solar | Inbetriebnahme 2007 | 30-100 KW, Fassadenbonus |  | 51.82 | 0
SoK116------07 | Solar | Inbetriebnahme 2007 | >100 KW, Fassadenbonus |  | 51.3 | 0
SoK117------07 | Solar | Inbetriebnahme 2007 | Freifläche |  | 37.96 | 0
SoK111------08 | Solar | Inbetriebnahme 2008 | 0-30 KW |  | 46.75 | 1871.7447
SoK112------08 | Solar | Inbetriebnahme 2008 | 30-100 KW |  | 44.48 | 0
SoK113------08 | Solar | Inbetriebnahme 2008 | >100 KW |  | 43.99 | 0
SoK114------08 | Solar | Inbetriebnahme 2008 | 0-30 KW, Fassadenbonus |  | 51.75 | 0
SoK115------08 | Solar | Inbetriebnahme 2008 | 30-100 KW, Fassadenbonus |  | 49.48 | 0
SoK116------08 | Solar | Inbetriebnahme 2008 | >100 KW, Fassadenbonus |  | 48.99 | 0
SoK117------08 | Solar | Inbetriebnahme 2008 | Freifläche |  | 35.49 | 0
SoK320------09 | Solar | Inbetriebnahme 2009 |  |  | 31.94 | 0
SoK320------10 | Solar | Inbetriebnahme 01-06/2010 |  |  | 28.43 | 0
SoK320BS-Jul10 | Solar | Inbetriebnahme 07-09/2010 | Bestandsschutz bei gültigem Bebauungsplan vor 25.3.2010 |  | 28.43 | 0
SoK320---Jul10 | Solar | Inbetriebnahme 07-09/2010 | außer versiegelte bzw. Konversionsflächen (§ 32 Abs. 3 Nr. 1 und 2) |  | 25.02 | 0
SoK321---Jul10 | Solar | Inbetriebnahme 07-09/2010 | Bebauungsplan, versiegelte bzw. Konversionsflächen (§ 32 Abs. 3 Nr. 1 und 2) |  | 26.15 | 0
SoK320BS-Okt10 | Solar | Inbetriebnahme 10-12/2010 | Bestandsschutz bei gültigem Bebauungsplan vor 25.3.2010 |  | 28.43 | 0
SoK320---Okt10 | Solar | Inbetriebnahme 10-12/2010 | außer versiegelte bzw. Konversionsflächen (§ 32 Abs. 3 Nr. 1 und 2) |  | 24.26 | 0
SoK321---Okt10 | Solar | Inbetriebnahme 10-12/2010 | Bebauungsplan, versiegelte bzw. Konversionsflächen (§ 32 Abs. 3 Nr. 1 und 2) |  | 25.37 | 0
SoK320------11 | Solar | Inbetriebnahme 2011 | außer versiegelte bzw. Konversionsflächen (§ 32 Abs. 3 Nr. 1 und 2) |  | 21.11 | 0
SoK321------11 | Solar | Inbetriebnahme 2011 | Bebauungsplan, versiegelte bzw. Konversionsflächen (§ 32 Abs. 3 Nr. 1 und 2) |  | 22.07 | 0
SgK330------09 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2009 | 0-30 KW |  | 43.01 | 978.021
SgK331------09 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2009 | 30-100 KW |  | 40.91 | 480.7293
SgK332------09 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2009 | 100 KW-1 MW |  | 39.58 | 0
SgK333------09 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2009 | >1 MW |  | 33 | 0
SgK3341-----09 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2009 | 0-30 KW, Erzeugung |  | 43.01 | 0
SgK3342-----09 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2009 | 0-30 KW, Selbstverbrauch |  | 18 | 0
SgK330------10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 01-06/2010 | 0-30 KW |  | 39.14 | 1138.84
SgK331------10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 01-06/2010 | 30-100 KW |  | 37.23 | 100.0371
SgK332------10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 01-06/2010 | 100 KW-1 MW |  | 35.23 | 0
SgK333------10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 01-06/2010 | >1 MW |  | 29.37 | 0
SgK3341-----10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 01-06/2010 | 0-30 KW, Erzeugung |  | 39.14 | 16.2523
SgK3342-----10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 01-06/2010 | 0-30 KW, Selbstverbrauch |  | 16.38 | -16.2523
SgK330---Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 0-30 KW |  | 34.05 | 31.5955
SgK331---Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 30-100 KW |  | 32.39 | 0
SgK332---Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 100 KW-1 MW |  | 30.65 | 0
SgK333---Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | >1 MW |  | 25.55 | 0
SgK33410-Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 0-30 KW, selbstverbrauchte Erzeugung |  | 34.05 | 0
SgK33420-Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 0-30 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 16.38 | 0
SgK33430-Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 0-30 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 12 | 0
SgK33411-Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 30-100 KW, selbstverbrauchte Erzeugung |  | 32.39 | 0
SgK33421-Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 30-100 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 16.38 | 0
SgK33431-Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 30-100 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 12 | 0
SgK33412-Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 100-500 KW, selbstverbrauchte Erzeugung |  | 30.65 | 0
SgK33422-Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 100-500 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 16.38 | 0
SgK33432-Jul10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 07-09/2010 | 100-500 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 12 | 0
SgK330---Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 0-30 KW |  | 33.03 | 0
SgK331---Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 30-100 KW |  | 31.42 | 0
SgK332---Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 100 KW-1 MW |  | 29.73 | 0
SgK333---Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | >1 MW |  | 24.79 | 0
SgK33410-Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 0-30 KW, selbstverbrauchte Erzeugung |  | 33.03 | 0
SgK33420-Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 0-30 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 16.38 | 0
SgK33430-Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 0-30 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 12 | 0
SgK33411-Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 30-100 KW, selbstverbrauchte Erzeugung |  | 31.42 | 0
SgK33421-Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 30-100 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 16.38 | 0
SgK33431-Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 30-100 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 12 | 0
SgK33412-Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 100-500 KW, selbstverbrauchte Erzeugung |  | 29.73 | 0
SgK33422-Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 100-500 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 16.38 | 0
SgK33432-Okt10 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 10-12/2010 | 100-500 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 12 | 0
SgK330------11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 0-30 KW |  | 28.74 | 0
SgK331------11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 30-100 KW |  | 27.33 | 0
SgK332------11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 100 KW-1 MW |  | 25.86 | 0
SgK333------11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | >1 MW |  | 21.56 | 0
SgK33410----11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 0-30 KW, selbstverbrauchte Erzeugung |  | 28.74 | 0
SgK33420----11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 0-30 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 16.38 | 0
SgK33430----11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 0-30 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 12 | 0
SgK33411----11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 30-100 KW, selbstverbrauchte Erzeugung |  | 27.33 | 0
SgK33421----11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 30-100 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 16.38 | 0
SgK33431----11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 30-100 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 12 | 0
SgK33412----11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 100-500 KW, selbstverbrauchte Erzeugung |  | 25.86 | 0
SgK33422----11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 100-500 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch bis 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 16.38 | 0
SgK33432----11 | Solar/Gebäude | Inbetriebnahme 2011 | 100-500 KW, Rückvergütung für Selbstverbrauch über 30% der Gesamterzeugung der Anlage |  | 12 | 0

## vNNE 1211
vNNE [€]
| Vermiedene Netznutzung nach Kategorien (Unterjährige Meldung) |  |  |  | Wasser | 0
[5 empty] | Biomasse | -1380.0811
[5 empty] | Deponie-, Klär-, Grubengas | 0
[5 empty] | Geothermie | 0
| Leistungszeitraum - Jahr: 2011 |  |  |  | Wind | 0
| Leistungszeitraum - Monat: 12 |  |  |  | Solar | -44.3422
[5 empty] | Gesamt: | -1424.4233
Bezeichnung der Vergütungs-kategorie | Energieträger | Inbetriebnahme | Weitere Kriterien | Aufteilung bei KWK-Anlagen | Vergütung nach EEG [ct/kWh] | vNNE [€]
Wa-vNNe--SpE01 | Wasser |  | vNNe, Spannungsebene: HöS
Wa-vNNe--SpE02 | Wasser |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS
Wa-vNNe--SpE03 | Wasser |  | vNNe, Spannungsebene: HS
Wa-vNNe--SpE04 | Wasser |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS
Wa-vNNe--SpE05 | Wasser |  | vNNe, Spannungsebene: MS
Wa-vNNe--SpE06 | Wasser |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS
Wa-vNNe--SpE07 | Wasser |  | vNNe, Spannungsebene: NS
Bi-vNNe--SpE01 | Biomasse |  | vNNe, Spannungsebene: HöS |  |  | 0
Bi-vNNe--SpE02 | Biomasse |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS |  |  | 0
Bi-vNNe--SpE03 | Biomasse |  | vNNe, Spannungsebene: HS |  |  | 0
Bi-vNNe--SpE04 | Biomasse |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS |  |  | 0
Bi-vNNe--SpE05 | Biomasse |  | vNNe, Spannungsebene: MS |  |  | 0
Bi-vNNe--SpE06 | Biomasse |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS |  |  | -1380.0811
Bi-vNNe--SpE07 | Biomasse |  | vNNe, Spannungsebene: NS |  |  | 0
Ga-vNNe--SpE01 | Deponie-,Klär-,Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: HöS, bis 2008
Ga-vNNe--SpE02 | Deponie-,Klär-,Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS, bis 2008
Ga-vNNe--SpE03 | Deponie-,Klär-,Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: HS, bis 2008
Ga-vNNe--SpE04 | Deponie-,Klär-,Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS, bis 2008
Ga-vNNe--SpE05 | Deponie-,Klär-,Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: MS, bis 2008
Ga-vNNe--SpE06 | Deponie-,Klär-,Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS, bis 2008
Ga-vNNe--SpE07 | Deponie-,Klär-,Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: NS, bis 2008
De-vNNe--SpE01 | Deponiegas |  | vNNe, Spannungsebene: HöS, ab 2009
De-vNNe--SpE02 | Deponiegas |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS, ab 2009
De-vNNe--SpE03 | Deponiegas |  | vNNe, Spannungsebene: HS, ab 2009
De-vNNe--SpE04 | Deponiegas |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS, ab 2009
De-vNNe--SpE05 | Deponiegas |  | vNNe, Spannungsebene: MS, ab 2009
De-vNNe--SpE06 | Deponiegas |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS, ab 2009
De-vNNe--SpE07 | Deponiegas |  | vNNe, Spannungsebene: NS, ab 2009
Kl-vNNe--SpE01 | Klärgas |  | vNNe, Spannungsebene: HöS, ab 2009
Kl-vNNe--SpE02 | Klärgas |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS, ab 2009
Kl-vNNe--SpE03 | Klärgas |  | vNNe, Spannungsebene: HS, ab 2009
Kl-vNNe--SpE04 | Klärgas |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS, ab 2009
Kl-vNNe--SpE05 | Klärgas |  | vNNe, Spannungsebene: MS, ab 2009
Kl-vNNe--SpE06 | Klärgas |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS, ab 2009
Kl-vNNe--SpE07 | Klärgas |  | vNNe, Spannungsebene: NS, ab 2009
Gr-vNNe--SpE01 | Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: HöS, ab 2009
Gr-vNNe--SpE02 | Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS, ab 2009
Gr-vNNe--SpE03 | Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: HS, ab 2009
Gr-vNNe--SpE04 | Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS, ab 2009
Gr-vNNe--SpE05 | Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: MS, ab 2009
Gr-vNNe--SpE06 | Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS, ab 2009
Gr-vNNe--SpE07 | Grubengas |  | vNNe, Spannungsebene: NS, ab 2009
Ge-vNNe--SpE01 | Geothermie |  | vNNe, Spannungsebene: HöS
Ge-vNNe--SpE02 | Geothermie |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS
Ge-vNNe--SpE03 | Geothermie |  | vNNe, Spannungsebene: HS
Ge-vNNe--SpE04 | Geothermie |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS
Ge-vNNe--SpE05 | Geothermie |  | vNNe, Spannungsebene: MS
Ge-vNNe--SpE06 | Geothermie |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS
Ge-vNNe--SpE07 | Geothermie |  | vNNe, Spannungsebene: NS
Wi-vNNe--SpE01 | Wind |  | vNNe, Spannungsebene: HöS, bis 2008
Wi-vNNe--SpE02 | Wind |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS, bis 2008
Wi-vNNe--SpE03 | Wind |  | vNNe, Spannungsebene: HS, bis 2008
Wi-vNNe--SpE04 | Wind |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS, bis 2008
Wi-vNNe--SpE05 | Wind |  | vNNe, Spannungsebene: MS, bis 2008
Wi-vNNe--SpE06 | Wind |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS, bis 2008
Wi-vNNe--SpE07 | Wind |  | vNNe, Spannungsebene: NS, bis 2008
Wn-vNNe--SpE01 | Wind onshore |  | vNNe, Spannungsebene: HöS, ab 2009
Wn-vNNe--SpE02 | Wind onshore |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS, ab 2009
Wn-vNNe--SpE03 | Wind onshore |  | vNNe, Spannungsebene: HS, ab 2009
Wn-vNNe--SpE04 | Wind onshore |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS, ab 2009
Wn-vNNe--SpE05 | Wind onshore |  | vNNe, Spannungsebene: MS, ab 2009
Wn-vNNe--SpE06 | Wind onshore |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS, ab 2009
Wn-vNNe--SpE07 | Wind onshore |  | vNNe, Spannungsebene: NS, ab 2009
Wr-vNNe--SpE01 | Wind Repowering |  | vNNe, Spannungsebene: HöS, ab 2009
Wr-vNNe--SpE02 | Wind Repowering |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS, ab 2009
Wr-vNNe--SpE03 | Wind Repowering |  | vNNe, Spannungsebene: HS, ab 2009
Wr-vNNe--SpE04 | Wind Repowering |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS, ab 2009
Wr-vNNe--SpE05 | Wind Repowering |  | vNNe, Spannungsebene: MS, ab 2009
Wr-vNNe--SpE06 | Wind Repowering |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS, ab 2009
Wr-vNNe--SpE07 | Wind Repowering |  | vNNe, Spannungsebene: NS, ab 2009
Wf-vNNe--SpE01 | Wind offshore |  | vNNe, Spannungsebene: HöS, ab 2009
Wf-vNNe--SpE02 | Wind offshore |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS, ab 2009
Wf-vNNe--SpE03 | Wind offshore |  | vNNe, Spannungsebene: HS, ab 2009
Wf-vNNe--SpE04 | Wind offshore |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS, ab 2009
Wf-vNNe--SpE05 | Wind offshore |  | vNNe, Spannungsebene: MS, ab 2009
Wf-vNNe--SpE06 | Wind offshore |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS, ab 2009
Wf-vNNe--SpE07 | Wind offshore |  | vNNe, Spannungsebene: NS, ab 2009
So-vNNe--SpE01 | Solar |  | vNNe, Spannungsebene: HöS |  |  | 0
So-vNNe--SpE02 | Solar |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS |  |  | 0
So-vNNe--SpE03 | Solar |  | vNNe, Spannungsebene: HS |  |  | 0
So-vNNe--SpE04 | Solar |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS |  |  | 0
So-vNNe--SpE05 | Solar |  | vNNe, Spannungsebene: MS |  |  | 0
So-vNNe--SpE06 | Solar |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS |  |  | -2.5725
So-vNNe--SpE07 | Solar |  | vNNe, Spannungsebene: NS |  |  | -41.7697
Sg-vNNe--SpE01 | Solar/Gebäude |  | vNNe, Spannungsebene: HöS, ab 2009
Sg-vNNe--SpE02 | Solar/Gebäude |  | vNNe, Spannungsebene: Hös/HS, ab 2009
Sg-vNNe--SpE03 | Solar/Gebäude |  | vNNe, Spannungsebene: HS, ab 2009
Sg-vNNe--SpE04 | Solar/Gebäude |  | vNNe, Spannungsebene: HS/MS, ab 2009
Sg-vNNe--SpE05 | Solar/Gebäude |  | vNNe, Spannungsebene: MS, ab 2009
Sg-vNNe--SpE06 | Solar/Gebäude |  | vNNe, Spannungsebene: MS/NS, ab 2009
Sg-vNNe--SpE07 | Solar/Gebäude |  | vNNe, Spannungsebene: NS, ab 2009