## Tabelle1
[7 empty] | Zahl Anlagen gesamt | Leistung Anlagen gesamt | Zahl Anlagen in Betrieb | Leistung Anlagen in Betrieb
| Anlagenstamm (fortlaufend) |  |  |  |  | Wasserkraft | - | - | - | -
[6 empty] | Deponiegas | - | - | - | -
[6 empty] | Klärgas | - | - | - | -
[6 empty] | Grubengas | - | - | - | -
[6 empty] | Biomasse | 2 | 1425 | 2 | 1425
[6 empty] | Geothermie | - | - | - | -
[6 empty] | Windenergie | - | - | - | -
[6 empty] | Windenergie Offshore | - | - | - | -
[6 empty] | Solar | 120 | 1820.273 | 119 | 1817.753
[6 empty] | Gesamt: | 122 | 3245.273 | 121 | 3242.753
0
| Anlagenschlüssel | Anschrift / Flurstück | PLZ | Ort | Bundesland | Energieträger | Inbetrieb- nahmedatum* | Netzzugangs- datum | Netzabgangs- datum | Außerbetrieb- nahmedatum | Installierte Leistung [kW]* | Lastgang-messung* | Einspeisemanagement* | Spannungsebene* | Zählpunktbezeichnung | Anlagentyp | Nur bei Wind & Solar: Geografische Koordinaten | [5 empty] | Nur bei Wind | Nur bei Biomasse
[17 empty] | nördliche Breite |  |  | östliche Länge |  |  | Schall- optimierung | KWK-Bonus nach § 27 Abs. 4 Nr. 3 EEG 2009 | Technologie-Bonus nach § 27 Abs. 4 Nr. 1 EEG 2009
[17 empty] | Grad | Minuten | Sekunden | Grad | Minuten | Sekunden
| E2079301SZP0000000000048519000001 | Asternweg 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-11-30 |  |  |  | 44.345 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE00053523795DV100000000000485190
| E2079301S120000000000017339100001 | Efeustr. 18 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Biomasse | 2004-11-09 |  |  |  | 542 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 1 | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE00053523795S1200000000000173391 | [8 empty] | ja | ja
| E2079301S120000000000031096100001 | Havkamp 18 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-16 |  |  |  | 6.24 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000310961
| E2079301S120000000000032102800001 | Efeustr. 3 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-03-31 |  |  |  | 8.1 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000321028
| E2079301S120000000000035845200001 | Kuckucksbarg 25 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-04-23 |  |  |  | 4.68 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000358452
| E2079301S120000000000037598000001 | Bornwischen 21 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-06-28 |  |  |  | 9.84 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000375980
| E2079301S120000000000040478500001 | Lindenstr. 7 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-11-21 |  |  |  | 5 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000404785
| E2079301S120000000000043199500001 | Kurt-Schumacher-Ring 49 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-02-27 |  |  |  | 8.33 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000431995
| E2079301S120000000000043735200001 | Fliederweg 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-02-27 |  |  |  | 6.29 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000437352
| E2079301S120000000000046475300001 | Am Wege nach Stipsdorf 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-04-29 |  |  |  | 4 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000464753
| E2304301S120000000000017253900001 | Königsberger Str. 24 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-06-27 |  |  |  | 4.33 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000172539
| E2304301S120000000000018486600001 | Kurt-Schumacher-Ring 15 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-11-17 |  |  |  | 3.78 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000184866
| E2304301S120000000000018486600002 | Kurt-Schumacher-Ring 15 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-07-30 |  |  | 2014-12-31 | 2.52 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000184866
| E2304301S120000000000019829000001 | Efeustr. 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-10-26 |  |  |  | 22.8 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000198290
| E2304301S120000000000021196500001 | An der Trave 166 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-05 |  |  |  | 5.32 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000211965
| E2304301S120000000000025283800001 | Jasminstr. 24 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-05-31 |  |  |  | 36.19 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000252838
| E2304301S120000000000025373500001 | Eutiner Str. 20 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-07-27 |  |  |  | 12 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000253735
| E2304301S120000000000025405100001 | Dorfstr. 86 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-15 |  |  |  | 19.575 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000254051
| E2304301S120000000000025414300001 | Bussardweg 33 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-08-24 |  |  |  | 10.56 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000254143
| E2304301S120000000000025426000001 | Konrad-Adenauer-Ring 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-11-24 |  |  |  | 5.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000254260
| E2304301S120000000000025522600001 | Lübecker Landstr. 34 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-12 |  |  |  | 8.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000255226
| E2304301S120000000000025673000001 | Efeustr. 18 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Biomasse | 2011-12-13 |  |  |  | 883 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 1 | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE00730523795S1200000000000256730 | [8 empty] | ja | nein
| E2304301S120000000000027974000001 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-22 |  |  |  | 41.16 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000279740
| E2304301S120000000000028540500001 | Dahlienstr. 2 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-03-07 |  |  |  | 9.8 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000285405
| E2304301S120000000000031742900001 | Drosselweg 6 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-06-29 |  |  |  | 12.98 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000317429
| E2304301S120000000000032537700001 | Anne-Frank-Weg 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-03-06 |  |  |  | 9.66 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000325377
| E2304301S120000000000032542900001 | Wacholderstr. 1 d | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-04-30 |  |  |  | 44.64 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000325429
| E2304301S120000000000040001500001 | Kühneweg 5 d | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-10-30 |  |  |  | 7.105 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000400015
| E2304301S120000000000041601700001 | Rosenstr. 18 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-10-29 |  |  |  | 28.892 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000416017
| E2304301S120000000000041689400001 | Asternweg 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-10-24 |  |  |  | 16.92 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000416894
| E2304301S120000000000042623300001 | Burgfeldstr. 46 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-02-16 |  |  |  | 2.08 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000426233
| E2304301S120000000000042623900001 | Kühneweg 5 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-02-06 |  |  |  | 7.105 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000426239
| E2304301S120000000000048863500001 | Kühneweg 5 e | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-10-31 |  |  |  | 9.31 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000488635
| E2304301S120000000000049345800001 | Schlehenweg 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-07-02 |  |  |  | 9 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000493458
| E2304301S120000000000051516200001 | Burgfeldstr. 55 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-09-30 |  |  |  | 11.27 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000515162
| E2304301S120000000000061171400001 | Konrad-Adenauer-Ring 14A | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-03-31 | 2014-04-02 |  |  | 4.35 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000611714
| E2304301S120000000000061855000001 | Havkamp 25 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-05-27 | 2014-05-27 |  |  | 8.215 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000618550
| E2304301S120000000000061857400001 | Graf-Gerhard-Str. 6 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-06-03 | 2014-06-03 |  |  | 5 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000618574
| E2304301S120000000000062559200001 | Theodor-Heuss-Ring 2 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-05-22 | 2014-05-22 |  |  | 3.43 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000625592
| E2304301S120000000000062647500001 | Wacholderstr. 13 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-05-28 | 2014-05-28 |  |  | 99.5 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000626475
| E23043010000000000000000186200001 | Christiansfelde 8 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-05-04 |  |  |  | 15.99 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018620
| E23043010000000000000000190260001 | Jasminstr. 10 b | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-05-06 |  |  |  | 41.85 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019026
| E23043015S00000000000000051430001 | Dahlienstr. 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2005-12-14 |  |  |  | 8.75 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S0000000000000005143
| E23043015X00000000000000134120002 | Hamburger Str. 17 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-12-20 |  |  |  | 22.24 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000013412
| E23043015000000000000000001500001 | Burgfeldstr. 81 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-11-12 |  |  |  | 23.76 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015910
| E23043015000000000000000129020001 | Kurt-Schumacher-Ring 47 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-05-31 |  |  |  | 1.8 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000012902
| E23043015000000000000000129100001 | Beethovenweg 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-06-20 |  |  |  | 9 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000012910
| E23043015000000000000000134020001 | Dahlienstr. 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-11-20 |  |  |  | 6.3 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0005352379500000000000000013402
| E23043015000000000000000134060001 | Fritz-Reuter-Weg 16 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-09-14 |  |  |  | 8.16 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0005352379500000000000000013406
| E23043015000000000000000134120001 | Hamburger Str. 17 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-12-20 |  |  |  | 19.2 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000013412
| E23043015000000000000000142060001 | Am Kurpark 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-12-14 |  |  |  | 58.51 | ja | Nicht regelbar | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE0073052379500000000000000014206
| E23043015000000000000000142060002 | Am Kurpark 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-12-14 |  |  |  | 11.42 | ja | Nicht regelbar | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE0073052379500000000000000014206
| E23043015000000000000000150180001 | Bussardweg 24 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-06-24 |  |  |  | 9.499 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015018
| E23043015000000000000000151060001 | Havkamp 20 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-07-30 |  |  |  | 3.68 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015106
| E23043015000000000000000152060001 | Ginsterweg 2 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-06-22 |  |  |  | 26.46 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015206
| E23043015000000000000000152600001 | Kiekut 8 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-08-19 |  |  |  | 7.74 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015260
| E23043015000000000000000155060001 | Ziegelstr. 109 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-10-09 |  |  |  | 6.6 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015506
| E23043015000000000000000156100001 | Dahlienstr. 29 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-09-24 |  |  |  | 17.82 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015610
| E23043015000000000000000160060001 | Lübecker Str. 9 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-11-27 |  |  |  | 17.15 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000016006
| E23043015000000000000000160120001 | Christiansfelde 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-12-10 |  |  |  | 8.775 | ja | Nicht regelbar | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE0005352379500000000000000016012
| E23043015000000000000000165180001 | Gartenstr. 35 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-12-31 |  |  |  | 3.052 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000016518
| E23043015000000000000000171620001 | Wischhof 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-06-29 |  |  |  | 9.36 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000017162
| E23043015000000000000000183040001 | Jasminstr. 14 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-08-03 |  |  |  | 30 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018304
| E23043015000000000000000184140001 | Efeustr. 22 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-03 |  |  |  | 15.75 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018414
| E23043015000000000000000184180001 | Efeustr. 20 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-03 |  |  |  | 12.81 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018418
| E23043015000000000000000184220001 | Marienstr. 31 a/b | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-14 |  |  |  | 14.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018422
| E23043015000000000000000184240001 | Marienstr. 31 c | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-14 |  |  |  | 9.45 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018424
| E23043015000000000000000186020001 | Parkstr. 15 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-11-23 |  |  |  | 6.48 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018602
| E23043015000000000000000186060001 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-28 |  |  |  | 88.55 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018606
| E23043015000000000000000186200002 | Christiansfelde 8 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-08-12 |  |  |  | 22.7 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018620
| E23043015000000000000000189240001 | Gorch-Fock-Str. 7 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-04-23 |  |  |  | 11.55 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018924
| E23043015000000000000000190060001 | Pommernstr. 12 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-03-26 |  |  |  | 6.46 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795PV000000000000019006
| E23043015000000000000000192080001 | Dahlienstr. 11 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-05-06 |  |  |  | 27 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019208
| E23043015000000000000000192100001 | Am Apfelgarten 41 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-06-11 |  |  |  | 7.2 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019210
| E23043015000000000000000193080001 | An der Trave 44 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-06-28 |  |  |  | 8.75 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019308
| E23043015000000000000000194040001 | Jasminstr. 33 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-05-06 |  |  |  | 27.83 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019404
| E23043015000000000000000194060001 | Am Apfelgarten 33 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-06-15 |  |  |  | 5.625 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019406
| E23043015000000000000000195040001 | Am Ihlsee 25 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-07-22 |  |  |  | 5.72 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019504
| E23043015000000000000000198020001 | An den Fischteichen 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-09-30 |  |  |  | 5.88 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019802
| E23043015000000000000000206020001 | Gorch-Fock-Str. 1 b | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-12-08 |  |  |  | 2.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795PV000000000000020602
| E23043015000000000000001733100001 | Efeustr. 6 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-07-18 |  |  |  | 7.2 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000173310
| E23043015000000000000001843700001 | Hamburger Str. 118 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-06-01 |  |  |  | 3.61 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000184370
| E23043015000000000000002002030001 | Ginsterweg 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-05 |  |  |  | 29.9 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000200203
| E23043015000000000000010105990001 | Kühneweg 20 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2001-05-10 |  |  |  | 1.02 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010599
| E23043015000000000000010106000001 | Schubertweg 7 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 1994-07-20 |  |  |  | 2.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010600
| E23043015000000000000010108870001 | Fritz-Reuter-Weg 17 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2005-09-29 |  |  |  | 4.5 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010887
| E23043015000000000000010108880001 | Eutiner Str. 3 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2004-12-13 |  |  |  | 22.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010888
| E23043015000000000000010109140001 | Efeustr. 17 - 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-05-03 |  |  |  | 69.55 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010914
| E23043015000000000000010109140002 | Efeustr. 17 - 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-04-06 |  |  |  | 20.8 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010914
| E23043015000000000000010109960001 | Klaus-Groth-Weg 2 b | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-09-07 |  |  |  | 3.15 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010996
| E23043015000000000000010110120001 | Fliederweg 12 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-11-30 |  |  |  | 3.6 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001011012
| E23043015000000000000010110200001 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-10-23 |  |  |  | 25.5 | ja | Nicht regelbar | SpE06 - Spannungsebene 06 (MS/NS) | DE00730523795X0200000000001011020
| E23043015000000000000010110200002 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-10-23 |  |  |  | 25.5 | ja | Nicht regelbar | SpE06 - Spannungsebene 06 (MS/NS) | DE00730523795X0200000000001011020
| E23043015000000000000010110200003 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-10-23 |  |  |  | 20.4 | ja | Nicht regelbar | SpE06 - Spannungsebene 06 (MS/NS) | DE00730523795X0200000000001011020
| E23043015000000000000010110220001 | Kurt-Schumacher-Ring 35 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-12-29 |  |  |  | 9.06 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001011022
| E2079301S120000000000053878800001 | Ziegelstr. 28 c | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-11-20 | 2013-12-16 |  |  | 3.63 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000538788
| E2304301EPVA000000000000000100001 | Jasminstr. 14 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-07-31 | 2014-09-09 |  |  | 30.87 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000001
| E2304301EPVA000000000000000200001 | Am Weinhof 14 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-10-23 | 2014-10-23 |  |  | 5.2 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000002
| E2304301EPVA000000000000000300001 | Am Ihlsee 36a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-06-27 | 2014-11-07 |  |  | 6.5 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000003
| E2304301EPVA000000000000000400001 | Beim Schützenhof 52 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-09-30 | 2014-10-22 |  |  | 4.16 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000004
| E2304301EPVA000000000000000500001 | An der Trave 156 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-11-11 | 2013-12-19 |  |  | 13 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000005
| E2304301EPVA000000000000000600001 | Ludwig-Levy-Straße 8 d | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-10-31 | 2015-01-09 |  |  | 8.16 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000006
| E2304301EPVA000000000000000700001 | Artur-Kraft-Str. 12 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-10-31 | 2014-12-11 |  |  | 4 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000007
| E2304301EPVA000000000000001000001 | Burgfelderstr. 45 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2015-01-09 | 2015-03-27 |  |  | 6.5 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000010
| E2304301EPVA000000000000000900001 | Eutiner Str. 24 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2015-04-16 | 2015-05-19 |  |  | 112.2 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 1 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000009
| E2304301EPVA000000000000000800001 | Efeustr. 18 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-07-15 | 2015-06-15 |  |  | 35 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE00730523795EPVA0000000000000008
| E2304301EPVA000000000000001100001 | Wankendorfer Weg 17 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-12-22 | 2015-07-29 |  |  | 2.5 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000011
| E2304301EPVA000000000000001200001 | Falkenburger Str. 69 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  |  | 5.145 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000012
| E2304301EPVA000000000000001300001 | Stauffenbergstr. 22 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2015-12-07 | 2015-12-07 |  |  | 3.5 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000013
| E2304301EPVA000000000000001400001 | Artur-Kraft-Str. 6 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2016-06-16 | 2016-06-28 |  |  | 7.15 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000014
| E2304301EPVA000000000000001500001 | Heinrich-der-Löwe-Ring 3 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  |  | 2.01 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000015
| E2304301EPVA000000000000001600001 | Fliederweg 6 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2016-07-12 | 2016-08-02 |  |  | 4.2 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000016
| E2304301EPVA000000000000001700001 | Heinrich-der-Löwe-Ring 26 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2016-08-08 | 2016-08-08 |  |  | 5.88 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000017
| E2304301EPVA000000000000001800001 | Burgfeldstr. 39b | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2016-08-25 | 2016-09-29 |  |  | 2.4 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000018
| E2304301EPVA000000000000001900001 | Mozartweg 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2016-12-20 | 2016-12-20 |  |  | 6.05 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000019
| E23043015000000000000010110220002 | Kurt-Schumacher-Ring 35 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2015-03-03 | 2015-03-03 |  |  | 1.02 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001011022
| E2304301EPVA000000000000002000001 | Burgfeldstr. 18 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2017-01-19 | 2017-01-22 |  |  | 5.7 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000020
| E2304301EPVA000000000000002100001 | Rosenstraße | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2017-07-20 | 2017-07-20 |  |  | 66 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000021
| E2304301EPVA000000000000002200001 | Falkenburger Str. | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2017-06-13 | 2017-06-13 |  |  | 6 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000022
| E2304301EPVA000000000000002300001 | Hamburger Str. | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2017-09-05 | 2017-09-05 |  |  | 9.18 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000023
| E2304301EPVA000000000000002400001 | Schubertweg | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2017-08-09 | 2017-08-09 |  |  | 9.945 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000024
| E2304301EPVA000000000000002500001 | Habichtshorst | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2017-10-04 | 2017-10-20 |  |  | 1.995 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000025