## Anlagenstamm
Anlagenstamm
0
0
| Anlagenschlüssel* | Anschrift / Flurstück* | PLZ* | Ort* | Bundesland* | Energieträger* | Inbetrieb- nahmedatum* | Netzzugangs- datum | Netzabgangs- datum | Außerbetrieb- nahmedatum | Installierte Leistung* [kW] | Lastgang-messung* | Einspeisemanagement* | Spannungsebene* | Zählpunktbezeichnung | Anlagentyp | Nur bei Wind & Solar: Geografische Koordinaten | [5 empty] | Nur bei Wind | Nur bei Biomasse
[17 empty] | nördliche Breite |  |  | östliche Länge |  |  | Schall- optimierung | KWK-Bonus nach § 27 Abs. 4 Nr. 3 EEG 2009 | Technologie-Bonus nach § 27 Abs. 4 Nr. 1 EEG 2009
[17 empty] | Grad | Minuten | Sekunden | Grad | Minuten | Sekunden
| E2079301SZP0000000000048519000001 | Asternweg 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-11-30 |  |  |  | 44.345 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE00053523795DV100000000000485190
| E2079301S120000000000017339100001 | Efeustr. 18 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Biomasse | 2004-11-09 |  |  |  | 542 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 1 | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE00053523795S1200000000000173391 | [8 empty] | ja | ja
| E2079301S120000000000031096100001 | Havkamp 18 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-16 |  |  |  | 6.24 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000310961
| E2079301S120000000000032102800001 | Efeustr. 3 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-03-31 |  |  |  | 8.1 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000321028
| E2079301S120000000000035845200001 | Kuckucksbarg 25 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-04-23 |  |  |  | 4.68 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000358452
| E2079301S120000000000037598000001 | Bornwischen 21 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-06-28 |  |  |  | 9.84 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000375980
| E2079301S120000000000040478500001 | Lindenstr. 7 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-11-21 |  |  |  | 5 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000404785
| E2079301S120000000000043199500001 | Kurt-Schumacher-Ring 49 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-02-27 |  |  |  | 8.33 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000431995
| E2079301S120000000000043735200001 | Fliederweg 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-02-27 |  |  |  | 6.29 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000437352
| E2079301S120000000000046475300001 | Am Wege nach Stipsdorf 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-04-29 |  |  |  | 4 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000464753
| E2304301S120000000000017253900001 | Königsberger Str. 24 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-06-27 |  |  |  | 4.33 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000172539
| E2304301S120000000000018486600001 | Kurt-Schumacher-Ring 15 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-11-17 |  |  |  | 3.78 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000184866
| E2304301S120000000000018486600002 | Kurt-Schumacher-Ring 15 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-07-30 |  |  |  | 2.52 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000184866
| E2304301S120000000000019829000001 | Efeustr. 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-10-26 |  |  |  | 22.8 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000198290
| E2304301S120000000000021196500001 | An der Trave 166 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-05 |  |  |  | 5.32 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000211965
| E2304301S120000000000025283800001 | Jasminstr. 24 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-05-31 |  |  |  | 36.19 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000252838
| E2304301S120000000000025373500001 | Eutiner Str. 20 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-07-27 |  |  |  | 12 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000253735
| E2304301S120000000000025405100001 | Dorfstr. 86 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-15 |  |  |  | 19.575 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000254051
| E2304301S120000000000025414300001 | Bussardweg 33 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-08-24 |  |  |  | 10.56 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000254143
| E2304301S120000000000025426000001 | Konrad-Adenauer-Ring 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-11-24 |  |  |  | 5.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000254260
| E2304301S120000000000025522600001 | Lübecker Landstr. 34 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-12 |  |  |  | 8.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000255226
| E2304301S120000000000025673000001 | Efeustr. 18 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Biomasse | 2011-12-13 |  |  |  | 883 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 1 | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE00730523795S1200000000000256730 | [8 empty] | ja | nein
| E2304301S120000000000027974000001 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-22 |  |  |  | 41.16 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000279740
| E2304301S120000000000028540500001 | Dahlienstr. 2 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-03-07 |  |  |  | 9.8 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000285405
| E2304301S120000000000031742900001 | Drosselweg 6 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-06-29 |  |  |  | 12.98 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000317429
| E2304301S120000000000032537700001 | Anne-Frank-Weg 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-03-06 |  |  |  | 9.66 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000325377
| E2304301S120000000000032542900001 | Wacholderstr. 1 d | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-04-30 |  |  |  | 44.64 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000325429
| E2304301S120000000000040001500001 | Kühneweg 5 d | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-10-30 |  |  |  | 7.105 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000400015
| E2304301S120000000000041601700001 | Rosenstr. 18 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-10-29 |  |  |  | 28.892 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000416017
| E2304301S120000000000041689400001 | Asternweg 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-10-24 |  |  |  | 16.92 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000416894
| E2304301S120000000000042623300001 | Burgfeldstr. 46 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-02-16 |  |  |  | 2.08 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000426233
| E2304301S120000000000042623900001 | Kühneweg 5 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-02-06 |  |  |  | 7.105 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000426239
| E2304301S120000000000048863500001 | Kühneweg 5 e | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2012-10-31 |  |  |  | 9.31 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000488635
| E2304301S120000000000049345800001 | Schlehenweg 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-07-02 |  |  |  | 9 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000493458
| E2304301S120000000000051516200001 | Burgfeldstr. 55 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-09-30 |  |  |  | 11.27 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000515162
| E2304301S120000000000061171400001 | Konrad-Adenauer-Ring 14A | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-03-31 | 2014-04-02 |  |  | 4.35 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000611714
| E2304301S120000000000061855000001 | Havkamp 25 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-05-27 | 2014-05-27 |  |  | 8.215 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000618550
| E2304301S120000000000061857400001 | Graf-Gerhard-Str. 6 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-06-03 | 2014-06-03 |  |  | 5 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000618574
| E2304301S120000000000062559200001 | Theodor-Heuss-Ring 2 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-05-22 | 2014-05-22 |  |  | 3.43 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000625592
| E2304301S120000000000062647500001 | Wacholderstr. 13 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-05-28 | 2014-05-28 |  |  | 99.5 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S1200000000000626475
| E23043010000000000000000186200001 | Christiansfelde 8 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-05-04 |  |  |  | 15.99 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018620
| E23043010000000000000000190260001 | Jasminstr. 10 b | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-05-06 |  |  |  | 41.85 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019026
| E23043015S00000000000000051430001 | Dahlienstr. 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2005-12-14 |  |  |  | 8.75 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795S0000000000000005143
| E23043015X00000000000000134120002 | Hamburger Str. 17 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-12-20 |  |  |  | 22.24 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000013412
| E23043015000000000000000001500001 | Burgfeldstr. 81 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-11-12 |  |  |  | 23.76 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015910
| E23043015000000000000000129020001 | Kurt-Schumacher-Ring 47 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-05-31 |  |  |  | 1.8 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000012902
| E23043015000000000000000129100001 | Beethovenweg 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-06-20 |  |  |  | 9 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000012910
| E23043015000000000000000134020001 | Dahlienstr. 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-11-20 |  |  |  | 6.3 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0005352379500000000000000013402
| E23043015000000000000000134060001 | Fritz-Reuter-Weg 16 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-09-14 |  |  |  | 8.16 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0005352379500000000000000013406
| E23043015000000000000000134120001 | Hamburger Str. 17 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-12-20 |  |  |  | 19.2 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000013412
| E23043015000000000000000142060001 | Am Kurpark 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-12-14 |  |  |  | 58.51 | nein | Nicht regelbar | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE0073052379500000000000000014206
| E23043015000000000000000142060002 | Am Kurpark 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2007-12-14 |  |  |  | 11.42 | nein | Nicht regelbar | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE0073052379500000000000000014206
| E23043015000000000000000150180001 | Bussardweg 24 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-06-24 |  |  |  | 9.499 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015018
| E23043015000000000000000151060001 | Havkamp 20 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-07-30 |  |  |  | 3.68 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015106
| E23043015000000000000000152060001 | Ginsterweg 2 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-06-22 |  |  |  | 26.46 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015206
| E23043015000000000000000152600001 | Kiekut 8 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-08-19 |  |  |  | 7.74 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015260
| E23043015000000000000000155060001 | Ziegelstr. 109 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-10-09 |  |  |  | 6.6 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015506
| E23043015000000000000000156100001 | Dahlienstr. 29 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-09-24 |  |  |  | 17.82 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000015610
| E23043015000000000000000160060001 | Lübecker Str. 9 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-11-27 |  |  |  | 17.15 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000016006
| E23043015000000000000000160120001 | Christiansfelde 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-12-10 |  |  |  | 8.775 | nein | Nicht regelbar | SpE05 - Spannungsebene 05 (MS) | DE0005352379500000000000000016012
| E23043015000000000000000165180001 | Gartenstr. 35 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2008-12-31 |  |  |  | 3.052 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000016518
| E23043015000000000000000171620001 | Wischhof 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-06-29 |  |  |  | 9.36 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000017162
| E23043015000000000000000183040001 | Jasminstr. 14 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-08-03 |  |  |  | 30 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018304
| E23043015000000000000000184140001 | Efeustr. 22 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-03 |  |  |  | 15.75 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018414
| E23043015000000000000000184180001 | Efeustr. 20 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-03 |  |  |  | 12.81 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018418
| E23043015000000000000000184220001 | Marienstr. 31 a/b | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-14 |  |  |  | 14.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018422
| E23043015000000000000000184240001 | Marienstr. 31 c | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-14 |  |  |  | 9.45 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018424
| E23043015000000000000000186020001 | Parkstr. 15 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-11-23 |  |  |  | 6.48 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018602
| E23043015000000000000000186060001 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2009-12-28 |  |  |  | 88.55 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018606
| E23043015000000000000000186200002 | Christiansfelde 8 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-08-12 |  |  |  | 22.7 | nein | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018620
| E23043015000000000000000189240001 | Gorch-Fock-Str. 7 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-04-23 |  |  |  | 11.55 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000018924
| E23043015000000000000000190060001 | Pommernstr. 12 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-03-26 |  |  |  | 6.46 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795PV000000000000019006
| E23043015000000000000000192080001 | Dahlienstr. 11 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-05-06 |  |  |  | 27 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019208
| E23043015000000000000000192100001 | Am Apfelgarten 41 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-06-11 |  |  |  | 7.2 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019210
| E23043015000000000000000193080001 | An der Trave 44 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-06-28 |  |  |  | 8.75 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019308
| E23043015000000000000000194040001 | Jasminstr. 33 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-05-06 |  |  |  | 27.83 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019404
| E23043015000000000000000194060001 | Am Apfelgarten 33 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-06-15 |  |  |  | 5.625 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019406
| E23043015000000000000000195040001 | Am Ihlsee 25 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-07-22 |  |  |  | 5.72 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019504
| E23043015000000000000000198020001 | An den Fischteichen 5 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-09-30 |  |  |  | 5.88 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000000019802
| E23043015000000000000000206020001 | Gorch-Fock-Str. 1 b | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2010-12-08 |  |  |  | 2.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795PV000000000000020602
| E23043015000000000000001733100001 | Efeustr. 6 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-07-18 |  |  |  | 7.2 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000173310
| E23043015000000000000001843700001 | Hamburger Str. 118 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-06-01 |  |  |  | 3.61 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000184370
| E23043015000000000000002002030001 | Ginsterweg 1 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2011-12-05 |  |  |  | 29.9 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000200203
| E23043015000000000000010105990001 | Kühneweg 20 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2001-05-10 |  |  |  | 1.02 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010599
| E23043015000000000000010106000001 | Schubertweg 7 a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 1994-07-20 |  |  |  | 2.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010600
| E23043015000000000000010108870001 | Fritz-Reuter-Weg 17 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2005-09-29 |  |  |  | 4.5 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010887
| E23043015000000000000010108880001 | Eutiner Str. 3 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2004-12-13 |  |  |  | 22.4 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010888
| E23043015000000000000010109140001 | Efeustr. 17 - 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-05-03 |  |  |  | 69.55 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010914
| E23043015000000000000010109140002 | Efeustr. 17 - 19 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-04-06 |  |  |  | 20.8 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010914
| E23043015000000000000010109960001 | Klaus-Groth-Weg 2 b | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-09-07 |  |  |  | 3.15 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001010996
| E23043015000000000000010110120001 | Fliederweg 12 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-11-30 |  |  |  | 3.6 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001011012
| E23043015000000000000010110200001 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-10-23 |  |  |  | 25.5 | nein | Nicht regelbar | SpE06 - Spannungsebene 06 (MS/NS) | DE00730523795X0200000000001011020
| E23043015000000000000010110200002 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-10-23 |  |  |  | 25.5 | nein | Nicht regelbar | SpE06 - Spannungsebene 06 (MS/NS) | DE00730523795X0200000000001011020
| E23043015000000000000010110200003 | Am Wasserwerk 4 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-10-23 |  |  |  | 20.4 | nein | Nicht regelbar | SpE06 - Spannungsebene 06 (MS/NS) | DE00730523795X0200000000001011020
| E23043015000000000000010110220001 | Kurt-Schumacher-Ring 35 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2006-12-29 |  |  |  | 9.06 | nein | Nicht regelbar | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE0073052379500000000000001011022
| E2079301S120000000000053878800001 | Ziegelstr. 28 c | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-11-20 | 2013-12-16 |  |  | 3.63 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00053523795S1200000000000538788
| E2304301EPVA000000000000000100001 | Jasminstr. 14 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-07-31 | 2014-09-09 |  |  | 30.87 | ja | Regelbar nach § 9 Abs. 2 | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000001
| E2304301EPVA000000000000000200001 | Am Weinhof 14 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-10-23 | 2014-10-23 |  |  | 5.2 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000002
| E2304301EPVA000000000000000300001 | Am Ihlsee 36a | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-06-27 | 2014-11-07 |  |  | 6.5 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000003
| E2304301EPVA000000000000000400001 | Beim Schützenhof 52 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-09-30 | 2014-10-22 |  |  | 4.16 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000004
| E2304301EPVA000000000000000500001 | An der Trave 156 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2013-11-11 | 2013-12-19 |  |  | 13 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000005
| E2304301EPVA000000000000000700001 | Artur-Kraft-Str. 12 | 23795 | Bad Segeberg | SH | Solar | 2014-10-31 | 2014-12-11 |  |  | 4 | nein | 70%-Begrenzung | SpE07 - Spannungsebene 07 (NS) | DE00730523795EPVA0000000000000007

## EEG (Anlagen)
EEG-Einspeisung nach Anlagen
0
0
| Anlagenschlüssel* | Vergütungs- kategorie* | bei Biomasse: Einsatzstoffe | Strommenge der Kategorie [kWh] | Tatsächlich an EEG-Anlagenbetreiber gezahlte Vergütung oder vNNE** [€] | Vergütung nach EEG [ct/kWh]
| E2079301SZP0000000000048519000001 | SgK3220--Nov12 |  | 4009 | 717.62 | 17.9
| E2079301SZP0000000000048519000001 | SgK3221--Nov12 |  | 12032 | 2043.02 | 16.98
| E2079301SZP0000000000048519000001 | SgK3222--Nov12 |  | 1744 | 264.23 | 15.15
| E2079301SZP0000000000048519000001 | SgK33a2-----SV |  | 20825 | 0 | 0
| E2079301SZP0000000000048519000001 | Sg-vNNe--SpE05 |  | 0 | -42.68 | 0
| E2079301S120000000000031096100001 | SgK330------11 |  | 2689 | 772.82 | 28.74
| E2079301S120000000000031096100001 | SgK33410----11 |  | 740 | 212.68 | 28.74
| E2079301S120000000000031096100001 | SgK33420----11 |  | -740 | -121.21 | 16.38
| E2079301S120000000000031096100001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -27.97 | 0
| E2079301S120000000000032102800001 | SgK330------12 |  | 5245 | 1281.35 | 24.43
| E2079301S120000000000032102800001 | SgK33410----12 |  | 1618 | 395.28 | 24.43
| E2079301S120000000000032102800001 | SgK33420----12 |  | -1618 | -265.03 | 16.38
| E2079301S120000000000032102800001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -54.55 | 0
| E2079301S120000000000035845200001 | SgK3220--Apr12 |  | 3438 | 670.41 | 19.5
| E2079301S120000000000035845200001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -35.76 | 0
| E2079301S120000000000037598000001 | SgK3220--Jun12 |  | 12577 | 2403.46 | 19.11
| E2079301S120000000000037598000001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -130.8 | 0
| E2079301S120000000000040478500001 | SgK3220--Nov12 |  | 2032 | 363.73 | 17.9
| E2079301S120000000000040478500001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -21.13 | 0
| E2079301S120000000000043199500001 | SgK3220--Feb13 |  | 7029 | 1169.63 | 16.64
| E2079301S120000000000043199500001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -73.1 | 0
| E2079301S120000000000043735200001 | SgK3220--Feb13 |  | 4619 | 768.6 | 16.64
| E2079301S120000000000043735200001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -48.04 | 0
| E2079301S120000000000046475300001 | SgK3220--Apr13 |  | 3179 | 506.1 | 15.92
| E2079301S120000000000046475300001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -33.06 | 0
| E2304301S120000000000017253900001 | SgK330------11 |  | 4666 | 1341.01 | 28.74
| E2304301S120000000000017253900001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -48.53 | 0
| E2304301S120000000000018486600001 | SgK330------11 |  | 3704 | 1064.53 | 28.74
| E2304301S120000000000018486600001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -38.52 | 0
| E2304301S120000000000018486600002 | SgK171-------0 |  | 896 | 0 | 0
| E2304301S120000000000018486600002 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -9.32 | 0
| E2304301S120000000000019829000001 | SgK330------11 |  | 8312 | 2388.87 | 28.74
| E2304301S120000000000019829000001 | SgK33410----11 |  | 13610 | 3911.51 | 28.74
| E2304301S120000000000019829000001 | SgK33420----11 |  | -6577 | -1077.31 | 16.38
| E2304301S120000000000019829000001 | SgK33430----11 |  | -7033 | -843.96 | 12
| E2304301S120000000000019829000001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -86.44 | 0
| E2304301S120000000000021196500001 | SgK330------11 |  | 2219 | 637.74 | 28.74
| E2304301S120000000000021196500001 | SgK33410----11 |  | 3476 | 999 | 28.74
| E2304301S120000000000021196500001 | SgK33420----11 |  | -3018 | -494.35 | 16.38
| E2304301S120000000000021196500001 | SgK33430----11 |  | -458 | -54.96 | 12
| E2304301S120000000000021196500001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -23.08 | 0
| E2304301S120000000000025283800001 | SgK330------11 |  | 11307 | 3249.63 | 28.74
| E2304301S120000000000025283800001 | SgK33410----11 |  | 13442 | 3863.23 | 28.74
| E2304301S120000000000025283800001 | SgK33420----11 |  | -7425 | -1216.22 | 16.38
| E2304301S120000000000025283800001 | SgK33430----11 |  | -6017 | -722.04 | 12
| E2304301S120000000000025283800001 | SgK331------11 |  | 2333 | 637.61 | 27.33
| E2304301S120000000000025283800001 | SgK33411----11 |  | 2774 | 758.13 | 27.33
| E2304301S120000000000025283800001 | SgK33421----11 |  | -1532 | -250.94 | 16.38
| E2304301S120000000000025283800001 | SgK33431----11 |  | -1242 | -149.04 | 12
| E2304301S120000000000025283800001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -141.86 | 0
| E2304301S120000000000025373500001 | SgK330------11 |  | 3496 | 1004.75 | 28.74
| E2304301S120000000000025373500001 | SgK33410----11 |  | 8315 | 2389.73 | 28.74
| E2304301S120000000000025373500001 | SgK33420----11 |  | -3543 | -580.34 | 16.38
| E2304301S120000000000025373500001 | SgK33430----11 |  | -4772 | -572.64 | 12
| E2304301S120000000000025373500001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -36.36 | 0
| E2304301S120000000000025405100001 | SgK330------11 |  | 20784 | 5973.32 | 28.74
| E2304301S120000000000025405100001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -216.15 | 0
| E2304301S120000000000025414300001 | SgK330------11 |  | 9694 | 2786.06 | 28.74
| E2304301S120000000000025414300001 | SgK33410----11 |  | 1344 | 386.27 | 28.74
| E2304301S120000000000025414300001 | SgK33420----11 |  | -1344 | -220.15 | 16.38
| E2304301S120000000000025414300001 | SgK33430----11 |  | 0 | 0 | 12
| E2304301S120000000000025414300001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -100.82 | 0
| E2304301S120000000000025426000001 | SgK330------11 |  | 3518 | 1011.07 | 28.74
| E2304301S120000000000025426000001 | SgK33410----11 |  | 1228 | 352.93 | 28.74
| E2304301S120000000000025426000001 | SgK33420----11 |  | -1228 | -201.15 | 16.38
| E2304301S120000000000025426000001 | SgK33430----11 |  | 0 | 0 | 12
| E2304301S120000000000025426000001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -36.59 | 0
| E2304301S120000000000025522600001 | SgK330------11 |  | 5805 | 1668.36 | 28.74
| E2304301S120000000000025522600001 | SgK33410----11 |  | 653 | 187.67 | 28.74
| E2304301S120000000000025522600001 | SgK33420----11 |  | -653 | -106.96 | 16.38
| E2304301S120000000000025522600001 | SgK33430----11 |  | 0 | 0 | 12
| E2304301S120000000000025522600001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -60.37 | 0
| E2304301S120000000000027974000001 | SgK330------11 |  | 29196 | 8390.93 | 28.74
| E2304301S120000000000027974000001 | SgK331------11 |  | 10861 | 2968.31 | 27.33
| E2304301S120000000000027974000001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -416.59 | 0
| E2304301S120000000000028540500001 | SgK330------12 |  | 10163 | 2482.82 | 24.43
| E2304301S120000000000028540500001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -105.69 | 0
| E2304301S120000000000031742900001 | SgK3220--Jun12 |  | 8051 | 1538.55 | 19.11
| E2304301S120000000000031742900001 | SgK3221--Jun12 |  | 2399 | 434.94 | 18.13
| E2304301S120000000000031742900001 | SgK33a2-----SV |  | 1695 | 0 | 0
| E2304301S120000000000031742900001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -108.68 | 0
| E2304301S120000000000032537700001 | SgK330------12 |  | 8284 | 2023.78 | 24.43
| E2304301S120000000000032537700001 | SgK33410----12 |  | 1536 | 375.24 | 24.43
| E2304301S120000000000032537700001 | SgK33420----12 |  | -1536 | -251.6 | 16.38
| E2304301S120000000000032537700001 | SgK33430----12 |  | 0 | 0 | 12
| E2304301S120000000000032537700001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -86.15 | 0
| E2304301S120000000000032542900001 | SgK330BS----12 |  | 32853 | 8025.99 | 24.43
| E2304301S120000000000032542900001 | SgK331BS----12 |  | 16032 | 3724.23 | 23.23
| E2304301S120000000000032542900001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -508.4 | 0
| E2304301S120000000000040001500001 | SgK3220--Okt12 |  | 6608 | 1213.23 | 18.36
| E2304301S120000000000040001500001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -68.72 | 0
| E2304301S120000000000041601700001 | SgK3220--Okt12 |  | 7995 | 1467.88 | 18.36
| E2304301S120000000000041601700001 | SgK3221--Okt12 |  | 15103 | 2630.94 | 17.42
| E2304301S120000000000041601700001 | SgK332-MIM-aMW |  | 2567 | 85.56
| E2304301S120000000000041601700001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -266.92 | 0
| E2304301S120000000000041689400001 | SgK3220--Okt12 |  | 8890 | 1632.2 | 18.36
| E2304301S120000000000041689400001 | SgK3221--Okt12 |  | 6152 | 1071.68 | 17.42
| E2304301S120000000000041689400001 | SgK332-MIM-aMW |  | 1671 | 55.69
| E2304301S120000000000041689400001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -173.82 | 0
| E2304301S120000000000042623300001 | SgK3220--Feb13 |  | 1237 | 205.84 | 16.64
| E2304301S120000000000042623300001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -12.86 | 0
| E2304301S120000000000042623900001 | SgK3220--Feb13 |  | 5456 | 907.88 | 16.64
| E2304301S120000000000042623900001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -56.74 | 0
| E2304301S120000000000048863500001 | SgK3220--Okt12 |  | 8665 | 1590.89 | 18.36
| E2304301S120000000000048863500001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -90.12 | 0
| E2304301S120000000000049345800001 | SgK3220--Jul13 |  | 8496 | 1280.35 | 15.07
| E2304301S120000000000049345800001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -88.36 | 0
| E2304301S120000000000051516200001 | SgK3220--Sep13 |  | 7609 | 1106.35 | 14.54
| E2304301S120000000000051516200001 | SgK3221--Sep13 |  | 966 | 133.21 | 13.79
| E2304301S120000000000051516200001 | SgK33a2-----SV |  | 1781 | 0 | 0
| E2304301S120000000000051516200001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -89.18 | 0
| E2304301S120000000000061171400001 | SgK3220--Mrz14 |  | 2717 | 364.35 | 13.41
| E2304301S120000000000061171400001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -28.26 | 0
| E2304301S120000000000061855000001 | SgK3220--Mai14 |  | 4062 | 533.75 | 13.14
| E2304301S120000000000061855000001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -42.24 | 0
| E2304301S120000000000061857400001 | SgK3220--Jun14 |  | 2658 | 345.81 | 13.01
| E2304301S120000000000061857400001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -27.64 | 0
| E2304301S120000000000062559200001 | SgK3220--Mai14 |  | 2208 | 290.13 | 13.14
| E2304301S120000000000062559200001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -22.96 | 0
| E2304301S120000000000062647500001 | SgK3220--Mai14 |  | 3677 | 483.16 | 13.14
| E2304301S120000000000062647500001 | SgK3221--Mai14 |  | 11032 | 1375.69 | 12.47
| E2304301S120000000000062647500001 | SgK3222--Mai14 |  | 21879 | 2432.94 | 11.12
| E2304301S120000000000062647500001 | SgK33a2-----SV |  | 16575 | 0 | 0
| E2304301S120000000000062647500001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -380.52 | 0
| E23043010000000000000000186200001 | SgK330------10 |  | 13379 | 5236.54 | 39.14
| E23043010000000000000000186200001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -139.14 | 0
| E23043015000000000000000186200002 | SgK330---Jul10 |  | 11722 | 3991.34 | 34.05
| E23043015000000000000000186200002 | SgK331---Jul10 |  | 7271 | 2355.08 | 32.39
| E23043015000000000000000186200002 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -197.53 | 0
| E23043010000000000000000190260001 | SgK330------10 |  | 30607 | 11979.58 | 39.14
| E23043010000000000000000190260001 | SgK331------10 |  | 12090 | 4501.11 | 37.23
| E23043010000000000000000190260001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -444.05 | 0
| E23043015S00000000000000051430001 | SoK111------05 |  | 8565 | 4670.49 | 54.53
| E23043015S00000000000000051430001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -89.08 | 0
| E23043015000000000000000134120001 | SoK111------07 |  | 18159 | 8936.04 | 49.21
| E23043015000000000000000134120001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -188.85 | 0
| E23043015X00000000000000134120002 | SoK111------07 |  | 21035 | 10351.32 | 49.21
| E23043015X00000000000000134120002 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -218.76 | 0
| E23043015000000000000000001500001 | SoK111------08 |  | 23426 | 10951.66 | 46.75
| E23043015000000000000000001500001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -243.63 | 0
| E23043015000000000000000129020001 | SoK111------07 |  | 1500 | 738.15 | 49.21
| E23043015000000000000000129020001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -15.6 | 0
| E23043015000000000000000129100001 | SoK111------07 |  | 8930 | 4394.45 | 49.21
| E23043015000000000000000129100001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -92.87 | 0
| E23043015000000000000000134020001 | SoK111------07 |  | 5555 | 2733.62 | 49.21
| E23043015000000000000000134020001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -57.77 | 0
| E23043015000000000000000134060001 | SoK111------07 |  | 6442 | 3170.11 | 49.21
| E23043015000000000000000134060001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -67 | 0
| E23043015000000000000000142060001 | SoK111------07 |  | 24861 | 12234.1 | 49.21
| E23043015000000000000000142060001 | SoK112------07 |  | 23627 | 11062.16 | 46.82
| E23043015000000000000000142060001 | So-vNNe--SpE05 |  | 0 | -116.37 | 0
| E23043015000000000000000142060002 | SoK111------07 |  | 9464 | 4657.23 | 49.21
| E23043015000000000000000142060002 | So-vNNe--SpE05 |  | 0 | -22.71 | 0
| E23043015000000000000000150180001 | SoK111------08 |  | 10083 | 4713.8 | 46.75
| E23043015000000000000000150180001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -104.86 | 0
| E23043015000000000000000171620001 | SgK330------09 |  | 9025 | 3881.65 | 43.01
| E23043015000000000000000171620001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -93.86 | 0
| E23043015000000000000000152060001 | SoK111------08 |  | 26633 | 12450.93 | 46.75
| E23043015000000000000000152060001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -276.98 | 0
| E23043015000000000000000152600001 | SoK111------08 |  | 7297 | 3411.35 | 46.75
| E23043015000000000000000152600001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -75.89 | 0
| E23043015000000000000000155060001 | SoK111------08 |  | 6094 | 2848.95 | 46.75
| E23043015000000000000000155060001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -63.38 | 0
| E23043015000000000000000156100001 | SoK111------08 |  | 16463 | 7696.45 | 46.75
| E23043015000000000000000156100001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -171.22 | 0
| E23043015000000000000000160060001 | SoK111------08 |  | 13540 | 6329.95 | 46.75
| E23043015000000000000000160060001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -140.82 | 0
| E23043015000000000000000160120001 | SoK111------08 |  | 8506 | 3976.56 | 46.75
| E23043015000000000000000160120001 | So-vNNe--SpE05 |  | 0 | -20.41 | 0
| E23043015000000000000000165180001 | SoK111------08 |  | 1212 | 566.61 | 46.75
| E23043015000000000000000165180001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -12.6 | 0
| E23043015000000000000000183040001 | SgK330------09 |  | 25741 | 11071.2 | 43.01
| E23043015000000000000000183040001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -267.71 | 0
| E23043015000000000000000184140001 | SgK330------09 |  | 16190 | 6963.32 | 43.01
| E23043015000000000000000184140001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -168.38 | 0
| E23043015000000000000000184180001 | SgK330------09 |  | 12516 | 5383.13 | 43.01
| E23043015000000000000000184180001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -130.17 | 0
| E23043015000000000000000184220001 | SgK330------09 |  | 12807 | 5508.29 | 43.01
| E23043015000000000000000184220001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -133.19 | 0
| E23043015000000000000000184240001 | SgK330------09 |  | 8399 | 3612.41 | 43.01
| E23043015000000000000000184240001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -87.35 | 0
| E23043015000000000000000186020001 | SgK330------09 |  | 4388 | 1887.28 | 43.01
| E23043015000000000000000186020001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -45.64 | 0
| E23043015000000000000000186060001 | SgK330------09 |  | 29059 | 12498.28 | 43.01
| E23043015000000000000000186060001 | SgK331------09 |  | 56713 | 23201.29 | 40.91
| E23043015000000000000000186060001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -892.03 | 0
| E23043015000000000000000189240001 | SgK330------10 |  | 11671 | 4568.03 | 39.14
| E23043015000000000000000189240001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -121.38 | 0
| E23043015000000000000000190060001 | SgK330------10 |  | 4833 | 1891.64 | 39.14
| E23043015000000000000000190060001 | SgK3341-----10 |  | 1087 | 425.45 | 39.14
| E23043015000000000000000190060001 | SgK3342-----10 |  | -1087 | -178.05 | 16.38
| E23043015000000000000000190060001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -50.26 | 0
| E23043015000000000000000192080001 | SgK330------10 |  | 27868 | 10907.54 | 39.14
| E23043015000000000000000192080001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -289.83 | 0
| E23043015000000000000000192100001 | SgK330------10 |  | 7476 | 2926.11 | 39.14
| E23043015000000000000000192100001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -77.75 | 0
| E23043015000000000000000193080001 | SgK330------10 |  | 7912 | 3096.76 | 39.14
| E23043015000000000000000193080001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -82.28 | 0
| E23043015000000000000000194040001 | SgK330------10 |  | 24808 | 9709.85 | 39.14
| E23043015000000000000000194040001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -258 | 0
| E23043015000000000000000194060001 | SgK330------10 |  | 5914 | 2314.74 | 39.14
| E23043015000000000000000194060001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -61.51 | 0
| E23043015000000000000000195040001 | SgK330---Jul10 |  | 3805 | 1295.6 | 34.05
| E23043015000000000000000195040001 | SgK33410-Jul10 |  | 1769 | 602.34 | 34.05
| E23043015000000000000000195040001 | SgK33420-Jul10 |  | -1672 | -273.87 | 16.38
| E23043015000000000000000195040001 | SgK33430-Jul10 |  | -97 | -11.64 | 12
| E23043015000000000000000195040001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -39.57 | 0
| E23043015000000000000000198020001 | SgK330---Jul10 |  | 4410 | 1501.61 | 34.05
| E23043015000000000000000198020001 | SgK33410-Jul10 |  | 1495 | 509.05 | 34.05
| E23043015000000000000000198020001 | SgK33420-Jul10 |  | -1495 | -244.88 | 16.38
| E23043015000000000000000198020001 | SgK33430-Jul10 |  | 0 | 0 | 12
| E23043015000000000000000198020001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -45.86 | 0
| E23043015000000000000000206020001 | SgK330---Okt10 |  | 1458 | 481.57 | 33.03
| E23043015000000000000000206020001 | SgK33410-Okt10 |  | 523 | 172.75 | 33.03
| E23043015000000000000000206020001 | SgK33420-Okt10 |  | -523 | -85.67 | 16.38
| E23043015000000000000000206020001 | SgK33430-Okt10 |  | 0 | 0 | 12
| E23043015000000000000000206020001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -15.16 | 0
| E23043015000000000000001733100001 | SgK330------11 |  | 3847 | 1105.63 | 28.74
| E23043015000000000000001733100001 | SgK33410----11 |  | 3574 | 1027.17 | 28.74
| E23043015000000000000001733100001 | SgK33420----11 |  | -2226 | -364.62 | 16.38
| E23043015000000000000001733100001 | SgK33430----11 |  | -1348 | -161.76 | 12
| E23043015000000000000001733100001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -40.01 | 0
| E23043015000000000000001843700001 | SgK330------11 |  | 2701 | 776.27 | 28.74
| E23043015000000000000001843700001 | SgK33410----11 |  | 500 | 143.7 | 28.74
| E23043015000000000000001843700001 | SgK33420----11 |  | -500 | -81.9 | 16.38
| E23043015000000000000001843700001 | SgK33430----11 |  | 0 | 0 | 12
| E23043015000000000000001843700001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -28.09 | 0
| E23043015000000000000002002030001 | SgK330------11 |  | 24655 | 7085.85 | 28.74
| E23043015000000000000002002030001 | SgK33410----11 |  | 3031 | 871.11 | 28.74
| E23043015000000000000002002030001 | SgK33420----11 |  | -3031 | -496.48 | 16.38
| E23043015000000000000002002030001 | SgK33430----11 |  | 0 | 0 | 12
| E23043015000000000000002002030001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -256.41 | 0
| E23043015000000000000010105990001 | SoK81a------01 |  | 916 | 463.68 | 50.62
| E23043015000000000000010105990001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -9.53 | 0
| E23043015000000000000010106000001 | SoK81a------01 |  | 1197 | 605.92 | 50.62
| E23043015000000000000010106000001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -12.45 | 0
| E23043015000000000000010108870001 | SoK111------05 |  | 4207 | 2294.08 | 54.53
| E23043015000000000000010108870001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -43.75 | 0
| E23043015000000000000010108880001 | SoK111------04 |  | 17388 | 9980.71 | 57.4
| E23043015000000000000010108880001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -180.84 | 0
| E23043015000000000000010109140001 | SoK111------06 |  | 26495 | 13724.41 | 51.8
| E23043015000000000000010109140001 | SoK112------06 |  | 34930 | 17213.5 | 49.28
| E23043015000000000000010109140001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -638.82 | 0
| E23043015000000000000010109140002 | SoK111------06 |  | 18370 | 9515.66 | 51.8
| E23043015000000000000010109140002 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -191.05 | 0
| E23043015000000000000010109960001 | SoK111------06 |  | 3260 | 1688.68 | 51.8
| E23043015000000000000010109960001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -33.9 | 0
| E23043015000000000000010110120001 | SoK111------06 |  | 3428 | 1775.7 | 51.8
| E23043015000000000000010110120001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -35.65 | 0
| E23043015000000000000010110200001 | SoK111------06 |  | 22850 | 11836.3 | 51.8
| E23043015000000000000010110200001 | So-vNNe--SpE06 |  | 0 | -217.07 | 0
| E23043015000000000000010110200002 | SoK111------06 |  | 22850 | 11836.3 | 51.8
| E23043015000000000000010110200002 | So-vNNe--SpE06 |  | 0 | -217.07 | 0
| E23043015000000000000010110200003 | SoK111------06 |  | 18280 | 9469.04 | 51.8
| E23043015000000000000010110200003 | So-vNNe--SpE06 |  | 0 | -173.66 | 0
| E23043015000000000000010110220001 | SoK111------06 |  | 6670 | 3455.06 | 51.8
| E23043015000000000000010110220001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -69.37 | 0
| E23043015000000000000000151060001 | SoK111------08 |  | 2575 | 1203.81 | 46.75
| E23043015000000000000000151060001 | So-vNNe--SpE07 |  | 0 | -26.78 | 0
| E2304301EPVA000000000000000100001 | SgK3220--Jul14 |  | 66 | 8.5 | 12.88
| E2304301EPVA000000000000000100001 | SgK3221--Jul14 |  | 137 | 16.74 | 12.22
| E2304301EPVA000000000000000100001 | SgK33a2-----SV |  | 7928 | 0 | 0
| E2304301EPVA000000000000000100001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -2.11 | 0
| E2304301EPVA000000000000000200001 | SgK5120--Okt14 |  | 197 | 24.92 | 12.65
| E2304301EPVA000000000000000200001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -2.05 | 0
| E2304301EPVA000000000000000300001 | SgK3220--Jun14 |  | 778 | 101.22 | 13.01
| E2304301EPVA000000000000000300001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -8.09 | 0
| E2304301EPVA000000000000000400001 | SgK5120--Sep14 |  | 151 | 19.16 | 12.69
| E2304301EPVA000000000000000400001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -1.57 | 0
| E2304301EPVA000000000000000500001 | SgK3220--Nov13 |  | 3168 | 445.74 | 14.07
| E2304301EPVA000000000000000500001 | SgK3221--Nov13 |  | 950 | 126.83 | 13.35
| E2304301EPVA000000000000000500001 | SgK33a2-----SV |  | 5442 | 0 | 0
| E2304301EPVA000000000000000500001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -42.83 | 0
| E2079301S120000000000053878800001 | SgK3220--Nov13 |  | 2814 | 395.93 | 14.07
| E2079301S120000000000053878800001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -29.27 | 0
| E2304301EPVA000000000000000700001 | SgK5120--Okt14 |  | 66 | 8.35 | 12.65
| E2304301EPVA000000000000000700001 | Sg-vNNe--SpE07 |  | 0 | -0.69 | 0
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK270X1iK--11 | gasförmig | 458319 | 128787.64 | 28.1
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK271X2iK--11 | gasförmig | 1069411 | 242970.18 | 22.72
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK272a2----11 | gasförmig | 486925 | 58479.69 | 12.01
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK272a2K---11 | gasförmig | 480656 | 71858.07 | 14.95
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK33b1-MPMMai | gasförmig | 642913 | 111278.99
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK33b1-MPMJun | gasförmig | 612455 | 105462.11
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK33b1-MPMJul | gasförmig | 644471 | 110743.07
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK33b1-MPMAug | gasförmig | 277679 | 48811.97
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK33b1-MPMSep | gasförmig | 636795 | 107570.95
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK33b1-MPMOkt | gasförmig | 649254 | 109389.94
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK33b1-MPMNov | gasförmig | 581411 | 97296.59
| E2304301S120000000000025673000001 | BiK33b1-MPMDez | gasförmig | 613767 | 104847.16
| E2304301S120000000000025673000001 | Bi-vNNe--SpE05 | gasförmig | 0 | -64303.05 | 0
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMJan | gasförmig | 343118 | 75556.85
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMFeb | gasförmig | 265839 | 59145.62
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMMrz | gasförmig | 151975 | 34198.41
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMApr | gasförmig | 43827 | 9839
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMMai | gasförmig | 6129 | 1381.77
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMJun | gasförmig | 1897 | 425.99
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMJul | gasförmig | 21 | 4.71
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMAug | gasförmig | 97222 | 22180.86
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMSep | gasförmig | 77 | 17.04
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMOkt | gasförmig | 4321 | 954.28
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMNov | gasförmig | 198595 | 43632.62
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33b1-MPMDez | gasförmig | 361067 | 80585.35
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK33iG----FLP | gasförmig | 21 | 6045.47
| E2079301S120000000000017339100001 | BiK54G-----FLP | gasförmig | 661282 | 13833.23
| E2079301S120000000000017339100001 | Bi-vNNe--SpE05 | gasförmig | 0 | -34670.31 | 0

## Testatsdaten
EEG-Jahresmeldung Testatsdaten
Energieträger |  |  | Kaufmännisch abgenommene Strommengen | Einspeisevergütung und Selbstver-brauchsvergütung
|  |  | [kWh] | [€]
Wasserkraft |  |  | 0 | 0
Deponiegas |  |  | 0 | 0
Klärgas |  |  | 0 | 0
Grubengas |  |  | 0 | 0
Biomasse |  |  | 2495311 | 502095.58
Geothermie |  |  | 0 | 0
Windenergie |  |  | 0 | 0
Windenergie Offshore |  |  | 0 | 0
Solar |  |  | 1197214 | 451913.34
Summe |  |  | 3692525 | 954008.92
Selbstverbrauchsvergütung [€] | 8556.47
Vergütete selbstverbrauchte Strommenge [kWh] | 60715
Direkt vermarktete Strommengen
Energieträger | Marktprämie | Marktprämienmodell | Grünstromprivileg | Sonstige Direktvermarkt.
| [€] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
Wasserkraft | 0 | 0 | 0 | 0
Deponiegas | 0 | 0 | 0 | 0
Klärgas | 0 | 0 | 0 | 0
Grubengas | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse | 1123323.28 | 6132833 | 0 | 0
Geothermie | 0 | 0 | 0 | 0
Windenergie | 0 | 0 | 0 | 0
Windenergie Offshore | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | 1123323.28 | 6132833 | 0 | 0
Förderung [€]
Flexibilitätszuschlag und Flexibilitätsprämie | 19878.7
Energieträger | vNNE
[€]
Wasserkraft | 0
Deponiegas | 0
Klärgas | 0
Grubengas | 0
Biomasse | 98973.36
Geothermie | 0
Windenergie | 0
Windenergie Offshore | 0
Solar | 11719.49
Summe | 110692.85
Zahlung [€]
Einspeisevergütung und Selbstverbrauchsvergütung |  |  |  | 954008.92
+ Marktprämie |  |  |  | 1123323.28
+ Förderung für Flexibilität |  |  |  | 19878.7
– vermiedene Netzungsentgelte (vNNE) |  |  |  | 110692.85
Zwischenergebnis |  |  |  | 1986518.05
+ Nachträgliche Korrekturen nach § 62 EEG 2014 |  |  |  | 0 *)
Saldo |  |  |  | 1986518.05
*) Nachträgliche Korrekturen nach § 62 EEG 2014 werden hier nicht erfasst und können daher bei der Saldierung an dieser Stelle nicht berücksichtigt werden.
Tabelle 1: Einspeisevergütung Angaben zur energetischen Wälzung und Vergütung nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 und § 16 EEG 2012
In der ersten Spalte Kaufnännisch abgenommene Strommengen [kWh] sind ausschließlich solche Strommengen auszuweisen, die nach § 11 Abs. 1 Satz 2 EEG 2014 oder § 8 EEG 2012 kaufmännisch abgenommen und nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 bzw. § 16 EEG 2012 vergütet worden sind, d. h. die Strommengen, die an den ÜNB zu wälzen sind. Hierin sind auch diejenigen Strommengen einzubeziehen, die aufgrund von Sanktionen keine Vergütung erhalten, aber dennoch vom Netzbetreiber aufzunehmen und an den ÜNB zu wälzen sind. Direkt vermarktete Einspeisungen dürfen, da sie weder nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 oder § 16 EEG 2012 vergütet noch an den ÜNB gewälzt werden, nicht in der Spalte Kaufmännisch abgenommene Strommengen aufgenommen werden, sondern sind in der Tabelle 2 separat auszuweisen. Selbstverbrauchsmengen dürfen nicht aufgenommen werden, da sie weder eingespeist noch an den ÜNB gewälzt werden.
Die zweite Spalte Einspeisevergütung und Selbstverbrauchsvergütung [€] enthält alle nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 oder § 16 EEG 2012 gezahlten Vergütungen einschließlich der Vergütung des Solarstrom-Selbstverbrauchs nach § 33 Abs. 2 EEG in der am 31.03.2012 geltenden Fassung (EEG 2009 und EEG 2012 a. F.). Die gezahlten Markt- und Flexibilitätsprämien dürfen hier nicht enthalten sein, da es sich hierbei um keine Vergütung nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 oder § 16 EEG 2012 handelt.
Hinweis zum Selbstverbrauch
Der von der EEG-Anlage erzeugte Strom darf durch den Anlagenbetreiber oder Dritte in unmittelbarer räumlicher Nähe ohne Durchleitung durch ein Netz verbraucht werden ("Selbstverbrauch"). Die Selbstverbrauchsmengen sind hinsichtlich derjenigen Strommengen zu unterscheiden, die
a) nach § 33 Abs. 2 EEG in der am 31.03.2012 geltenden Fassung (d. h. EEG 2009 und EEG 2012 a. F.) vergütet werden (nur
Energieträger Solar),
b) nach a) vergütungsfähig wären, aber aufgrund von Sanktionen (zeitweilig) nicht vergütet werden,
c) generell nicht vergütungsfähig sind (alle Energieträger).
Alle diese Strommengen sind innerhalb der Bewegungsdaten der EEG-Jahresmeldung mit den hierfür vorgesehenen unterschiedlichen Kategorien zu melden und sofern erforderlich bei der Berechnung der Bemessungsleistung zu berücksichtigen.
Die Selbstverbrauchsmengen sind im Testat an keiner Stelle auszuweisen, insbesondere dürfen sie nicht in der Tabelle 1 in die Spalte Kaufnännisch abgenommene Strommengen aufgenommen werden, da sie weder eingespeist noch an den ÜNB gewälzt werden. Ebenso wenig dürfen für diese Strommengen vNNE berechnet werden.
Da es sich bei der Selbstverbrauchsvergütung nach § 33 Abs. 2 EEG um eine Vergütung nach § 16 EEG in der am 31.03.2012 geltenden Fassung handelt, muss diese Vergütung in der Tabelle 1 in der Spalte Einspeisevergütung und Selbstverbrauchsvergütung für den Energieträger Solar enthalten sein.
Hinweis: Die Selbstverbrauchsvergütung berechnet sich durch vorzeichenbehafte Summation der Vergütungen aller in den Bewegungsdaten gemeldeten Kategorien SgK334*** (selbstverbrauchte Erzeugung plus Rückvergütung, wobei Rückvergütung negativ ist).
NEU Die in den Vorjahren vorgesehene separate Tabelle zum Ausweis des geförderten Selbstverbrauchs gemäß a) entfällt im Leistungsjahr 2014. Die folgenden Angaben sind nur informativ!
Tabelle 2: Direktvermarktung Angaben zur direkt vermarkteten Strommenge und zu Prämien nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 oder § 33g EEG 2012
In der ersten Spalte Marktprämie [€] sind die gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 oder § 33g EEG 2012 an die Anlagenbetreiber zu zahlenden Marktprämien zu erfassen.
In der zweiten bis vierten Spalte Direkt vermarktete Strommengen [kWh] sind alle erzeugten und eingespeisten Strommengen zu melden, die in den jeweiligen Formen der Direktvermarktung nach
- § 20 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 oder § 33b Nr. 1 EEG 2012 (Marktprämienmodell)
- § 33b Nr. 2 EEG 2012 (Grünstromprivilegl)
- § 20 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 oder § 33b Nr. 3 EEG 2012 (Sonstige Direktvermarktungl)
vermarktet und bilanziert worden sind. Daher sind auch solche direkt vermarkteten Strommengen einzubeziehen, die z. B. aufgrund von Sanktionen keine Marktprämie erhalten oder nicht für das Grünstromprivileg anerkannt werden. Innerhalb der Bewegungsdaten sind die sanktionierten Strommengen mit den hierfür vorgesehenen Kategorien separat zu melden. Da die direkt vermarkteten Strommengen weder nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 oder § 16 EEG 2012 vergütet noch an den ÜNB gewälzt werden, dürfen sie nicht in der Tabelle 1 in der Spalte Kaufmännisch abgenommene Strommengen bzw. Spalte Einspeisevergütung und Selbstver-brauchsvergütung erfasst werden.
Tabelle 4: Vermiedene Netznutzungsentgelte
Angaben zu den vermiedenen Netznutzungsentgelten (vNNE) nach § 57 Abs. 3 EEG 2014 oder § 35 Abs. 2 EEG 2012
In der Spalte vNNE [€] sind alle an den ÜNB auszuzahlenden vermiedenen Netznutzungsentgelte einschließlich der vNNE für direkt vermarktete Strommengen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 oder § 33b Nr. 1 (Marktprämienmodell) und Nr. 2 (Grünstromprivileg) EEG 2012 auszuweisen. Im Gegensatz zu den Bewegungsdaten sind im Testat die vNNE mit positivem Vorzeichen auszuweisen.
Die vNNE für die sogenannte Sonstige Direktvermarktung nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 oder § 33b Nr. 3 EEG 2012, die an den Anlagenbetreiber zu zahlen sind, sind weder in den Bewegungsdaten zu melden noch im Testat auszuweisen. Für selbstverbrauchte Strommengen sind keine vNNE zu berechnen, da aufgrund fehlender Netzeinspeisung keine Netznutzungsentgelte vermieden werden.
Tabelle 5: Zusammenfassung der Zahlungen
Die folgende Tabelle fasst die einzelnen Zahlungen zusammen.
In die erste Zeile Einspeisevergütung und Selbstverbrauchsvergütung [€] ist die Summe der Vergütungen aus der Tabelle 1 zu übernehmen.
In die zweite Zeile Marktprämie [€] ist die Summe der Marktprämien aus der Tabelle 2 zu übernehmen.
In die dritte Zeile Förderung für Flexibilität [€] ist die Summe des Flexibilitätszuschlags und der Flexibilitätsprämien aus der Tabelle 3 zu übernehmen.
In die vierte Zeile vermiedene Netznutzungsentgelte (vNNE) [€] ist die Summe der vermiedenen Netznutzungsentgelte aus der Tabelle 4 zu übernehmen.
Die Zeile Saldo [€] enthält die Summe aus der Vergütung, der Marktprämie und der Förderung der Flexibilität abzüglich der vNNE. Da im Gegensatz zu den Bewegungsdaten die vNNE im Testat mit positivem Vorzeichen zu erfassen sind, sind sie bei der Saldierung abzuziehen.
Die wälzungsfähigen Kosten der 50,2-Hz-Umrüstung gemäß § 57 Abs. 2 EEG 2014 oder § 35 Abs. 1b EEG 2012 werden in einem separaten Testat gemeldet und sind auch separat in Rechnung zu stellen. Sie bleiben bei dieser Saldierung unberücksichtigt.
Hinweis zur Jahresrechnung: Aufgrund der unterschiedlichen mehrwertsteuerlichen Behandlung stellen Sie bitte in Analogie zu den monatlichen Abschlagsrechnungen getrennte Jahresrechnungen für die Vergütung (einschließlich Selbstverbrauchsvergütung), die vermiedenen Netznutzungsentgelte sowie die Markt- und Flexibilitätsprämien (einschließlich Flexibilitätszuschlag).
Tabelle 3: Förderung für Flexibilität
Angaben zum Flexibilitätszuschlag nach § 53 EEG 2014 sowie zur Flexibilitätsprämie nach § 54 EEG 2014 oder § 33i EEG 2012
In der Zeile Flexibilitätszuschlag und Flexibilitätsprämie [€] ist die Summe aus den an den Anlagenbetreiber gezahlten Flexibilitätszuschlägen nach § 53 EEG 2014 und Flexibilitätsprämien nach § 54 EEG 2014 oder § 33i EEG 2012 (derzeit nur Biogasanlagen) zu erfassen. Der Flexibilitätszuschlag und die Flexibilitätsprämien sind keine Vergütungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 oder § 16 EEG und daher nicht in der Tabelle 1 in der Spalte Einspeisevergütung und Selbstverbrauchsvergütung zu erfassen.